## Krycí list-celá stavba
KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :		Název objektu :			JKSO :
		celá stavba
Stavba :		Název stavby :			SKP :
		strážnice Kyje
Projektant :		Ing. Oldřich Bělina		Počet měrných jednotek :		0
Objednatel :		Lesy Hl. m. Prahy, Práčská 1885, P10		Náklady na MJ :		0
Počet listů :				Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :		Ing. Oldřich Bělina		Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
C			Vedlejší rozpočtové náklady
	Dodávka celkem	0
Z	Montáž celkem	0
R	HSV celkem	0
N	PSV celkem	0
ZRN celkem		0

HZS
RN II.a III.hlavy			Ostatní VRN			0
ZRN+VRN+HZS		0	VRN celkem			0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
		Podpis:		Podpis :

Základ pro DPH		0	% činí :		0,00 Kč
Základ pro DPH		15	% činí :		0,00 Kč
DPH		15	% činí :		0,00 Kč
Základ pro DPH		21	% činí :		0,00 Kč
DPH		21	% činí :		0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM					0,00 Kč

Poznámka :

## Rekapitulace-celá stavba
Stavba :		strážnice Kyje
Objekt :		celá stavba

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl			HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Stavební část			0	0	0	0	0
2	Komunikace			0	0	0	0	0
3	Oplocení			0	0	0	0	0
4	VON			0	0	0	0	0
5	UT			0	0	0	0	0
6	Elektro			0	0	0	0	0
7	ZTI			0	0	0	0	0
8	Přípojka plynu			0	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT			0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN				Kč	%	Základna		Kč
				0	0,0	0	0					8
	CELKEM VRN						0

## Krycí list-stavební část
KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :		Název objektu :			JKSO :
		stavební část
Stavba :		Název stavby :			SKP :
		strážnice Kyje
Projektant :		Ing. Oldřich Bělina		Počet měrných jednotek :		0
Objednatel :		Lesy Hl. m. Prahy, Práčská 1885, P10		Náklady na MJ :		0
Počet listů :				Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :		Ing. Oldřich Bělina		Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
C			Vedlejší rozpočtové náklady
	Dodávka celkem
Z	Montáž celkem	0
R	HSV celkem	0
N	PSV celkem	0
ZRN celkem		0

HZS
RN II.a III.hlavy			Ostatní VRN
ZRN+VRN+HZS		0	VRN celkem
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
		Podpis:		Podpis :

Základ pro DPH		0	% činí :		0,00 Kč
Základ pro DPH		15	% činí :		0,00 Kč
DPH		15	% činí :		0,00 Kč
Základ pro DPH		21	% činí :		0,00 Kč
DPH		21	% činí :		0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM					0,00 Kč

Poznámka :

## Rekapitulace-stavební část
Stavba :		strážnice Kyje
Objekt :		stavební část

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl			HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce			0
2	Základy,zvláštní zakládání			0
3	Svislé a kompletní konstrukce			0
4	Vodorovné konstrukce			0
5	Podkladní a vedlejší konstrukce			0
6	Upravy povrchů vnitřní			0
7	Upravy povrchů vnější			0
8	Podlahy a podlahové konstrukce			0
9	Výplně otvorů			0
10	Lešení a stavební výtahy			0
11	Dokončovací kce na pozem.stav.			0
12	Bourání konstrukcí			0
13	Prorážení otvorů			0
14	Staveništní přesun hmot				0
15	Izolace proti vodě				0
16	Živičné krytiny				0
17	Izolace tepelné				0
18	Zařizovací předměty				0
19	Konstrukce tesařské				0
20	Konstrukce klempířské				0
21	Konstrukce truhlářské				0
22	Konstrukce zámečnické				0
23	Podlahy z dlaždic a obklady				0
24	Podlahy povlakové				0
25	Podlahy ze syntetických hmot				0
26	Obklady keramické				0
27	Nátěry				0
28	Malby				0
29	Elektromontáže + montáž VZT						0
	CELKEM OBJEKT			0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN				Kč	%	Základna		Kč
				0	0,0	0	0
	CELKEM VRN						0

## Položky-stavební část
Položkový rozpočet

Stavba :		strážnice Kyje
Objekt :		stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	1	Zemní práce
1	122 20-1401.R00	Vykopávky v zemníku v hor. 3 do 100 m3	m3	26,91	0,00	0,00
		11,5*2,6*0,9		26,91
2	139 60-1102.R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 dokopání u stávajících základů	m3	0,80	0,00	0,00
		1*0,5*0,8*2		0,80
3	132 20-1110.R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	5,32	0,00	0,00
		(1,05+1,05+11,2)*0,5*0,8		5,32
4	132 20-1119.R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	5,32	0,00	0,00
5	161 10-1501.R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 ruční	m3	0,80	0,00	0,00
		1*0,5*0,8*2		0,80
6	161 10-1101.R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	5,32	0,00	0,00
		(1,05+1,05+11,2)*0,5*0,8		5,32
7	162 20-1102.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	6,12	0,00	0,00
		0,8+5,32		6,12
8	162 70-1105.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m vzdálenost skládky upřesní dodavatel	m3	33,03	0,00	0,00
		6,12+26,91		33,03
9	167 10-1101.R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	33,03	0,00	0,00
		6,12+26,91		33,03
10	171 20-1101.R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	33,03	0,00	0,00
		6,12+26,91		33,03
11	199 00-0002.R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	33,03	0,00	0,00
		6,12+26,91		33,03
12	001	Přesná hloubka výkopových prací bude určena po doměření na stavbě, kontrola stavu stávajících ocelových prvků, kontrola uložení prvků ve stropě v místě plánované terasy		0,00		0,00
	Celkem za	1 Zemní práce				0,00
Díl:	2	Základy,zvláštní zakládání
13	215 90-1101.R00	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS	m2	22,79	0,00	0,00
		10,6*2,15		22,79
14	273 31-3611.R00	Beton základových desek prostý C 16/20	m3	2,28	0,00	0,00
		10,6*2,15*0,1		2,28
15	274 31-3611.R00	Železobeton základových pasů C 16/20 včetně výztuže	m3	5,32	0,00	0,00
		(1,05+1,05+11,2)*0,5*0,8		5,32
16	273 32-1311.R00	Železobeton základových desek C 16/20	m3	7,39	0,00	0,00
		11,2*2,45*0,15+3,27		7,39
17	273 36-1921.RT2	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm	t	0,17	0,00	0,00
		11,2*2,45*0,0056+3,27*0,0056		0,17
18	273 35-1215.R00	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	2,42	0,00	0,00
		(2,45+2,45+11,2)*0,15		2,42
19	273 35-1216.R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	2,42	0,00	0,00
		(2,45+2,45+11,2)*0,15		2,42
20	211 97-1110.R00	Opláštění žeber z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5	m2	28,68	0,00	0,00
		2,49*11,52		28,68
21	693-66199	Geotextilie 500 g/m2 š. 200cm 100% PP (např. typu FILTEK)	m2	31,57	0,00	0,00
		(28,7/100)*10+28,7		31,57
22	211 97-1110.R00	Opláštění žeber z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5	m2	208,05	0,00	0,00
		10,68*9,74*2		208,05
23	693-66202	Geotextilie separační 300 g/m2 š. 200 cm	m2	228,91	0,00	0,00
		(208,1/100)*10+208,1		228,91
24	693-70594	Geotextilie filtrační 300g/m2 do 6 m	m2	114,40	0,00	0,00
		(104/100)*10+104		114,40
25	274 25899.R00	Kotvení nových základových pasů ke stávajícím základovým kcím	m2	0,80	0,00	0,00
		(0,5*0,8)*2		0,80
	Celkem za	2 Základy,zvláštní zakládání				0,00
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce
26	317 16-7213.R00	Překlad vysoký, nosný 23,8/7/175 cm	kus	10,00	0,00	0,00
27	310 23-9211.RT2	Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC s použitím suché maltové směsi	m3	0,47	0,00	0,00
		0,3*1,97*0,8		0,47
28	311 23-7542.R00	Nosné zdivo z cihelných bloků, tl. 30 cm (P10) + M5	m2	146,02	0,00	0,00
		(11,2+11,2+9,64+9,64+7,36)*2,75		134,86
		(11,2+2,15+2,15)*2,2		34,10
		-22,94		-22,94
29	342 26-3310.RT2	Úprava sádrokartonové příčky pro osazení umývadla do ocelové konstrukce, typ 0.50.10	kus	3,00	0,00	0,00
30	342 26-3320.R00	Úprava sádrokartonové příčky pro osazení WC	kus	3,00	0,00	0,00
31	342 26-1193.RT3	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.125 mm desky standard impreg. tl. 12,5 mm,	m2	6,26	0,00	0,00
		(3+2,175+1,08)*1		6,26
32	342 26-1211.RT3	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.100 mm desky standard impreg. tl. 12,5 mm, Orsil 5 cm	m2	31,51	0,00	0,00
		(3,6+1,6+2,255+2,175+2,25+1,05)*2,65		34,26
		-(0,7*1,97)*2		-2,76
33	342 26-1211.RT1	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.100 mm desky standard tl. 12,5 mm, izolace Orsil tl. 5 cm	m2	13,70	0,00	0,00
		(1,99+0,17+1,16+3,04)*2,65		16,85
		-(0,8*1,97)*2		-3,15
34	342 26-2113.RT1	Příčka sádrokart. dvoj. oc. kce, 2x opl. tl.255 mm desky standard tl. 12,5 mm, izolace Orsil tl. 5 cm	m2	12,19	0,00	0,00
		4,6*2,65		12,19
35	342 94-8111.R00	Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd. přizdívka dostavba	m	6,90	0,00	0,00
		3*2,3		6,90
36	002	Sádrokartonový kastlík, kompletní provedení	m2	2,00	0,00	0,00
37	003	Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3 včetně překladů	m2	34,82	0,00	0,00
38	004	Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3 včetně překladů	m2	27,36	0,00	0,00
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				0,00
Díl:	4	Vodorovné konstrukce
39	411 12-0031.RAC	Strop montovaný předpjatých panelů HCE200-0/7x, tl. 20 cm se zalitím spar a maltovým ložem	m2	132,71	0,00	0,00
		10,68*9,74		104,02
		2,49*11,52		28,68
40	413 94-1123.RU6	Osazení válcovaných nosníků ve stropech č. 14 - 22 včetně dodávky profilu UPN č. 22	t	0,17	0,00	0,00
		8*0,0211		0,17
41	413 94-1125.RU3	Osazení válcovaných nosníků ve stropech č.24 a výš včetně dodávky profilu HEB č. 26	t	0,74	0,00	0,00
		8*0,093		0,74
42	417 32-0140.RAA	Ztužující věnec ŽB beton C 25/30, 0,13m2, izolace Lignos 3,5 cm, bednění, výztuž 90 kg/m3	m	81,06	0,00	0,00
		11,2+11,2+2,29+2,29+11,2+11,2+10,24+10,24+11,2		81,06
43	417 32-0140.RAA	Ztužující věnec ŽB beton C 25/30, 0,075m2, izolace Lignos 3,5 cm, bednění, výztuž 90 kg/m3	m	11,20	0,00	0,00
44	005	Dobetonování otvoru ve stropu po stávajícím schodišti, bednění, ŽB beton C 25/30, výztuž 90 kg/m3	kpl	1,00	0,00	0,00
45	006	Dodávka a montáž jednovrstvé desky z dřevité vlny pojena cementem tl. 50 mm, kompletní provedení	m2	77,61	0,00	0,00
46	007	Vyrovnání stávající stropu (perlinka+lepidlo atd.), kompletní provedení	m2	12,87	0,00	0,00
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				0,00
Díl:	45	Podkladní a vedlejší konstrukce
47	564 23-1111.R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	22,79	0,00	0,00
		10,6*2,15		22,79
	Celkem za	45 Podkladní a vedlejší konstrukce				0,00
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní
48	610 99-1111.R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	55,65	0,00	0,00
		(2,84*0,8)+(1,2*2,54*2)+(1,2*2,5*4)+(1,1*2,5*2)+(0,9*2*1)+(0,9*2,2)		29,65
		(1,2*1,97*2)+(0,9*1,97*4)+(0,8*1,97*4)+(0,7*1,97*4)+(0,6*1,97*2)		26,00
49	612 10-0020.RAA	Začištění omítek kolem oken a dveří podlah a obkladů	kpl	1,00	0,00	0,00
50	612 40-1399.RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn 1-2 m2 po zazděných dveřích	kus	2,00	0,00	0,00
51	612 47-3186.R00	Příplatek za zabudované rohovníky	m	2,65	0,00	0,00
52	602 01-6191.R00	Penetrační nátěr stěn	m2	565,55	0,00	0,00
		24,13+96,52+168,7+276,2		565,55
53	612 42-1637.R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	422,22	0,00	0,00
54	602 02-1199.R00	Omítka voděodpudivá zrnitost 0,2	m2	120,65	0,00	0,00
		96,52+24,13		120,65
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				0,00
Díl:	62	Upravy povrchů vnější
55	610 99-1111.R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů	m2	29,65	0,00	0,00
		(2,84*0,8)+(1,2*2,54*2)+(1,2*2,5*4)+(1,1*2,5*2)+(0,9*2*1)+(0,9*2,2)		29,65
56	622 90-4112.R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	102,91	0,00	0,00
		(11,2+11,2+10,24+10,24)*2,4		102,91
57	622 31-1013.R00	Soklová lišta hliník KZS např. Baumit tl. 120 mm	m	48,26	0,00	0,00
		(11,2+11,2+12,93+12,93)		48,26
58	622 31-1123.RV1	Zateplovací systém např. Baumit, sokl, EPS tl. 120 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	96,52	0,00	0,00
		(11,2+11,2+12,93+12,93)*2		96,52
59	622 31-1120.RV1	Zateplovací systém např. Baumit, sokl, EPS tl. 60 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	24,13	0,00	0,00
		(11,2+11,2+12,93+12,93)*0,5		24,13
60	622 31-1016.R00	Soklová lišta hliník KZS např. Baumit tl. 160 mm	m	44,16	0,00	0,00
		11,52+10,56+10,56+11,52		44,16
61	622 31-1135.RV1	Zateplovací systém např. Baumit, fasáda, EPS F tl.160 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	168,69	0,00	0,00
		44,16*3,82		168,69
62	008	Alu lišty nutno cenit v položkách KZS		0,00	0,00	0,00
63	009	Plochy KZS jsou celoplošně bez odečtů oken. Tyto neprovedené odečty nahrazují provedení špalet		0,00	0,00	0,00
64	622 47-2122.R00	Omítka stěn vnější z SMS minerální slož. II. ručně	m2	168,70	0,00	0,00
	Celkem za	62 Upravy povrchů vnější				0,00
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce
65	631 31-3611.R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20	m3	3,59	0,00	0,00
		10,6*2,15*0,1+1,308		3,59
66	631 31-2611.R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 dorovnání stávajícího stropu	m3	5,17	0,00	0,00
		9,76*10,6*0,05		5,17
67	632 41-1140.RT1	Potěr ze SMS např. Cemix, ruční zpracování, tl. 40 mm samonivelační anhydritový potěr 20 Cemix 110	m2	98,63	0,00	0,00
		5,74+4,82+22,18+4,74+2,27+36,28+14,76+5,32+1,7+0,8175		98,63
68	631 31-2611.R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 úprava atiky	m3	0,61	0,00	0,00
		0,05*(9,66+9,66+11,52+11,52)*0,29		0,61
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				0,00
Díl:	64	Výplně otvorů
69	642 94-2911.RT3	Osazení zárubní dveřních hliníkových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 70 x 200	kus	1,00	0,00	0,00
70	642 94-2119.RT5	Osazení zárubní dveřních hliníkových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 90 x 230	kus	2,00	0,00	0,00
71	642 94-2199.RT5	Osazení zárubní dveřních hliníkových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 90 x 200	kus	1,00	0,00	0,00
72	642 94-1211.RT4	Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do SDK jednostranné pouzdro 900/1970 mm	kus	1,00	0,00	0,00
73	642 94-1211.RT7	Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do SDK jednostranné pouzdro 1200/1970 mm	kus	1,00	0,00	0,00
74	648 99-1111.R00	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š. do 20cm	m	11,04	0,00	0,00
		2,84+1,7+1,7+1,2+1,2+1,2+1,2		11,04
75	789-89561.R00	Parapet vnitřní	m	11,55	0,00	0,00
		(11/100)*5+11		11,55
	Celkem za	64 Výplně otvorů				0,00
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy
76	941 95-5002.R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	50,00	0,00	0,00
77	941 95-5003.R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	50,00	0,00	0,00
78	941 94-1031.R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	376,68	0,00	0,00
		(11,52+11,52+10,56+10,56)*8,53		376,68
79	941 94-1191.R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	1 131,00	0,00	0,00
		377*3		1 131,00
80	941 94-1831.R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	376,68	0,00	0,00
		(11,52+11,52+10,56+10,56)*8,53		376,68
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				0,00
Díl:	95	Dokončovací kce na pozem.stav.
81	952 90-1111.R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	210,38	0,00	0,00
		15,72+7,71+1,18+1,29+5,81+12,56+7,63+3,37+4,23+6,12+11,92+12,03+11,5+11,5		112,57
		5,74+4,82+22,18+4,74+2,27+36,28+14,76+5,32+1,7		97,81
82	952 90.R00	Zednické přípomocné práce jinde neuvedené k řemeslům	hod	10,00	0,00	0,00
83	952 90.R00	Průběžný úklid staveniště	kpl	1,00	0,00	0,00
84	952 90.R00	Průběžný úklid veřejného prostranství	kpl	1,00	0,00	0,00
85	tepelná izolace	Závěrečný úklid veřejného prostranství	kpl	1,00	0,00	0,00
86	952 90.R00	Úprava nových parapetů dobetonováním	kpl	1,00	0,00	0,00
87	952 90.R00	Opatření na omezení prašnosti při bourání kropení atd	kpl	1,00	0,00	0,00
88	952 90.R00	Opatření hygienická při manipulaci s asbestem	kpl	1,00	0,00	0,00
	Celkem za	95 Dokončovací kce na pozem.stav.				0,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí
89	781 90-0020.RA0	Odsekání obkladů vnějších	m2	25,87	0,00	0,00
		(11,2+11,2+10,36+10,36)*0,6		25,87
90	776 55-1830.RT2	Sejmutí povlaků volně položených z ploch 10 - 20 m2	m2	23,35	0,00	0,00
		15,72+7,63		23,35
91	771 99-0010.RA0	Vybourání keramické nebo teracové dlažby I NP	m2	99,83	0,00	0,00
		99,83		99,83
92	783 90-0090.RAA	Ostatní práce pro nátěry odstranění nátěrů odstraňovačem a umytí-podlahy	m2	26,28	0,00	0,00
		12,56+3,37+4,23+6,12		26,28
93	010	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky I NP, rozsah 100%	m2	281,60	0,00	0,00
		281,6		281,60
94	962 03-2241.R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MC	m3	22,70	0,00	0,00
		(2,45+2,45+4,69)*1,95+4		22,70
95	961 04-4111.R00	Bourání základových pasů z betonu prostého – sklípek	m3	7,67	0,00	0,00
		(2,45+2,45+4,69)*0,8		7,67
96	963 10-0013.RA0	Bourání stropů Hurdis, I č. 16 délky do 4,0 m – terasa	m2	28,70	0,00	0,00
97	965 10-0032.RAB	Bourání dlažeb keramických bez podkladních vrstev, tloušťka přes 10 mm – balkon a terasa	m2	28,70	0,00	0,00
98	711 14-0102.R00	Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy přitav.,2vrst balkon a terasa	m2	28,70	0,00	0,00
99	711 13-0101.R00	Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy na sucho,1vrs balkon a terasa	m2	28,70	0,00	0,00
100	965 04-2121.RT1	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2 ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm balkon	m3	2,30	0,00	0,00
		28,7*0,08		2,30
101	965 08-2932.RT1	Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha do 2 m2 tl. násypu 10 - 15 cm, plocha do 2 m2 sklípek	m3	2,02	0,00	0,00
		2,15*4,69*0,2		2,02
102	961 04-4111.R00	Bourání základové desky – sklípek	m3	1,01	0,00	0,00
		2,15*4,69*0,1		1,01
103	762 52-6811.R00	Demontáž podlah bez polštářů z dřevotřísky do 2 cm	m2	440,00	0,00	0,00
		10*11*4		440,00
104	776 51-1810.RT1	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky z ploch nad 20 m2 II NP	m2	80,25	0,00	0,00
		24,85+4,32+17,7+9,66+14,65+9,07		80,25
105	776 51-1820.R00	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou	m2	19,02	0,00	0,00
		8,78+6,04+1,932+2,27		19,02
106	766 81-2840.R00	Demontáž kuchyňských linek do 2,1 m	kus	4,00	0,00	0,00
107	766 41-1822.R00	Demontáž podkladových roštů obložení stěn	m2	270,76	0,00	0,00
		(10+10+11+11+11+10+10+5,4+1,9+15,2+1,2)*2,8		270,76
108	713 10-0813.R00	Odstranění tepelné izolace, polystyrén tl. nad 5cm	m2	270,76	0,00	0,00
		(10+10+11+11+11+10+10+5,4+1,9+15,2+1,2)*2,8		270,76
109	711 17-0201.R00	Odstr.izolace proti vlhkosti svislá fólie,volně ve stěnách	m2	270,76	0,00	0,00
		(10+10+11+11+11+10+10+5,4+1,9+15,2+1,2)*2,8		270,76
110	766 66-2811.R00	Demontáž prahů dveří 1křídlových	kus	10,00	0,00	0,00
111	968 06-1113.R00	Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. nad 1,5 m2	kus	10,00	0,00	0,00
112	968 09-5002.R00	Bourání parapetů dřevěných š. do 50 cm	m	12,00	0,00	0,00
		1,2*10		12,00
113	968 06-2245.R00	Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 2 m2	m2	20,76	0,00	0,00
		(1,16*1,27)*9+7,5		20,76
114	968 06-2244.R00	Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 1 m2	m2	0,28	0,00	0,00
		0,4*0,7		0,28
115	968 07-2455.R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	15,76	0,00	0,00
		0,8*1,97*10		15,76
116	762 21-4811.R00	Demontáž schodiště s podstupnicemi š. do 1,5 m	m	5,90	0,00	0,00
117	762 23-1811.R00	Demontáž obložení schodišť, stupně, podstupnice	m	13,00	0,00	0,00
		1*13		13,00
118	762 52-6811.R00	Demontáž podlah bez polštářů z dřevotřísky do 2 cm	m2	440,00	0,00	0,00
		10*11*4		440,00
119	762 52-6819.R00	Demontáž stěn z dřevotřísky do 2 cm	m2	541,52	0,00	0,00
		(10+10+11+11+11+10+10+5,4+1,9+15,2+1,2)*2,8*2		541,52
120	762 52-9819.R00	Demontáž stěn z asbestocementových desek	m2	117,60	0,00	0,00
		(10+10+11+11)*2,8		117,60
121	762 52-6899.R00	Demontáž podbytí střechy z dřevotřísky do 2 cm	m2	147,00	0,00	0,00
		7*10,5*2		147,00
122	762 52-9899.R00	Demontáž dilatačních a krycích lišt	m2	117,60	0,00	0,00
		(10+10+11+11)*2,8		117,60
123	765 90-0010.RA0	Demontáž pálené krytiny	m2	147,00	0,00	0,00
		7*10,5*2		147,00
124	776 51-0010.RA0	Demontáž povlakových podlah z nášlapné plochy	m2	19,02	0,00	0,00
		8,78+6,04+1,93+2,27		19,02
125	776 51-1820.R00	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou	m2	80,20	0,00	0,00
		24,8+4,32+17,7+9,66+14,65+9,07		80,20
126	762 90-9080.RA0	Demontáž stropů	m2	110,00	0,00	0,00
		10*11		110,00
127	762 34-9811.R00	Demontáž roštových lišt	m2	110,00	0,00	0,00
		10*11		110,00
128	762 71-1820.R00	Demontáž vázaných konstrukcí hraněných do 224 cm2	m	222,00	0,00	0,00
129	762 34-2811.R00	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm	m2	147,00	0,00	0,00
		10,5*7*2		147,00
130	762 11-1819.R00	Demontáž stropů z hranolků, fošen nebo latí	m2	110,00	0,00	0,00
		10*11		110,00
131	713 10-0813.R00	Odstranění tepelné izolace, polystyrén tl. nad 5cm strop	m2	110,00	0,00	0,00
		10*11		110,00
132	764 35-2811.R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 45°	m	21,00	0,00	0,00
133	764 41-0850.R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	19,65	0,00	0,00
		(1,2*9)+0,45+(1,2*7)		19,65
134	764 45-4804.R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 200 mm	m	9,60	0,00	0,00
		4,8*2		9,60
135	764 39-1820.R00	Demontáž závětrné lišty, rš 250 a 330 mm, do 30°	m	28,00	0,00	0,00
136	979 01-1311.R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem	t	178,05	0,00	0,00
137	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	178,05	0,00	0,00
138	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	346,10	0,00	0,00
139	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	178,05	0,00	0,00
140	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km vzdálenost skládky upřesní dodavatel	t	1 690,49	0,00	0,00
141	979 99-0101.R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel číslo odpadu 170101-2	t	80,72	0,00	0,00
142	979 99-0101.R00	Poplatek za skládku suti - desky s obsahem asbestu číslo odpadu 170605	t	4,60	0,00	0,00
143	979 99-0101.R00	Poplatek za skládku suti - směsný stavební odpad číslo odpadu 170904	t	59,02	0,00	0,00
144	979 99-0101.R00	Poplatek za skládku suti - nekopostovatelná odpad číslo odpadu 200203	t	0,84	0,00	0,00
145	979 99-0101.R00	Poplatek za skládku suti - odpad na bázi asfaltu číslo odpadu 170302	t	0,79	0,00	0,00
146	979 99-0101.R00	Poplatek za skládku suti - tašky keramické číslo odpadu 170103	t	10,53	0,00	0,00
147	979 99-0101.R00	Poplatek za skládku suti - odpady jinde neurčené číslo odpadu 070299	t	8,47	0,00	0,00
148	979 99-0101.R00	Poplatek za skládku suti - kovový stav. odpad bude likvidován odvozem do sběr. sur, eliminace nákladů	t	0,00		0,00
149	979 99-0101.R00	Poplatek za skládku suti - dřevěn stav. odpad bude likvidován mimo skládku	t	11,26	0,00	0,00
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				0,00
Díl:	97	Prorážení otvorů
150	979 01-1321.R00	Montáž a demontáž shozu za 2.NP	kus	4,00	0,00	0,00
151	979 01-1331.R00	Pronájem shozu (za metr)	den	10,00	0,00	0,00
152	979 01-1332.R00	Pronájem násypky (za kus)	den	10,00	0,00	0,00
153	979 01-1335.R00	Pronájem rukávu proti prachu délky 15 m	den	10,00	0,00	0,00
154	979 98-1199.R00	Kontejner, suť bez příměsí, přistavení, pronájem	t	168,05	0,00	0,00
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				0,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot
155	998 00-9101.R00	Přesun hmot lešení samostatně budovaného	t	8,30	0,00	0,00
156	999 28-1105.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	172,66	0,00	0,00
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				0,00
Díl:	711	Izolace proti vodě
157	711 11-1002.RZ1	Izolace proti vlhk.vodor. nátěr asf.lak za studena 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku ALN	m2	60,14	0,00	0,00
		11,2*2,45+32,7		60,14
158	711 14-1559.RT2	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	60,14	0,00	0,00
		11,2*2,45+32,7		60,14
159	628-52255.6	Pás modifikovaný asfalt např. Sklodek 35 standard minera	m2	62,88	0,00	0,00
		(27,44/100)*10+27,44+32,7		62,88
160	628-52254	Pás modifikovaný asfalt např. Elastodek 40 special miner	m2	62,88	0,00	0,00
		(27,44/100)*10+27,44+32,7		62,88
161	711 13-2101.RT1	Izolace proti vlhkosti svislá pásy na sucho 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	16,10	0,00	0,00
		((2,45+2,45+11,2)*1)		16,10
162	673-52499	fólie hydroizolační profilovaná	m2	16,91	0,00	0,00
		(16,1/100)*5+16,1		16,91
163	998 71-1101.R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,30	0,00	0,00
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				0,00
Díl:	712	Živičné krytiny
164	712 37-1801.RZ4	Povlaková krytina střech do 10°, fólie na bázi FPO-PP – 1 vrstva – včetně dod. fólie např. Bauder THERMOPLAN tl.1,5mm	m2	143,08	0,00	0,00
		2,49*11,52+114,4		143,08
165	712 37-1889.RZ4	Přířez hydroizolace 60-110	kpl	1,00	0,00	0,00
166	712 33-1101.R00	Povlaková krytina střech do 10°, AIP na sucho	m2	104,02	0,00	0,00
		10,68*9,74		104,02
167	283-23199	Drenážní a akumulační deska, např. Bauder DSE 20	m2	114,40	0,00	0,00
		(104/100)*10+104		114,40
168	011	Filtarční textilie, např. Bauder FV 125	m2	143,08	0,00	0,00
169	012	Ochranná rohož, např. Bauder FSM 600	m2	143,08	0,00	0,00
170	013	Separační fólie, např. Bauder PE 02	m2	143,08	0,00	0,00
171	712 33-1101.R00	Povlaková krytina střech do 10°, AIP na sucho	m2	416,09	0,00	0,00
		10,68*9,74*4		416,09
172	628-31195	Pás asfaltovaný	m2	343,20	0,00	0,00
		((104/100)*10+104)*3		343,20
173	628-31199	Pás asfaltovaný protí prorůstání kořínků	m2	114,40	0,00	0,00
		(104/100)*10+104		114,40
174	712 80-0019.RAA	Zelená střecha, rozhrnutí substrátu	m2	208,05	0,00	0,00
		10,68*9,74*2		208,05
175	103-71500	Substrát zahradnický B VL	m3	34,07	0,00	0,00
		10,68*9,74*0,3275		34,07
176	998 71-2101.R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	t	33,80	0,00	0,00
	Celkem za	712 Živičné krytiny				0,00
Díl:	713	Izolace tepelné
177	713 12-1111.RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve specifikaci, přístavba	m2	22,79	0,00	0,00
		10,6*2,15		22,79
178	713 12-1111.RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve specifikaci, nová podlaha	m2	97,81	0,00	0,00
		5,74+4,82+22,18+4,74+2,27+36,28+14,76+5,32+1,7		97,81
179	283-75779	Deska polystyren. EPS Grey 150 - tl. 50 mm	m2	56,54	0,00	0,00
		(22,8/100)*5+22,7+32,7		56,54
180	283-76288	Deska polystyren EPS Rigifloor 5000 – 1000x500x40mm	m2	102,70	0,00	0,00
		(97,81/100)*5+97,81		102,70
181	713 11-1111.RT2	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	132,71	0,00	0,00
		10,68*9,74		104,02
		2,49*11,52		28,68
182	283-75704	Deska izolační stabilizov. EPS 100S – 1000 x 500 mm	m3	41,03	0,00	0,00
		(28,7*0,175)/100*5+5,02		5,27
		(104*0,3275)/100*5+34,06		35,76
183	713 13-1143.R00	Montáž izolace na tmel a hmožd.4 ks/m2, beton spodní stavba	m2	16,10	0,00	0,00
		((2,45+2,45+11,2)*1)		16,10
184	283-75890.2	Deska izolační polystyrenová PERIMETER – tl. 60 mm	m2	16,91	0,00	0,00
		(16,1/100)*5+16,1		16,91
	Celkem za	713 Izolace tepelné				0,00
Díl:	725	Zařizovací předměty
185	725 29-0010.RA0	Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže	kus	3,00	0,00	0,00
186	725 29-0020.RA0	Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol	kus	3,00	0,00	0,00
187	725 29-0030.RA0	Demontáž vany rohové, včetně baterie a obezdění	kus	1,00	0,00	0,00
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				0,00
Díl:	762	Konstrukce tesařské
188	762 99-1111.R00	Montáž a demontáž stavebního vrátku	m	3,90	0,00	0,00
189	762 99-1121.R00	Pronájem lanového stavebního vrátku	den	60,00	0,00	0,00
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				0,00
Díl:	764	Konstrukce klempířské
190	764 41-0330.R00	Oplechování parapetů včetně rohů Al, rš 200 mm	m	4,50	0,00	0,00
191	764 41-0340.R00	Oplechování parapetů včetně rohů Al, rš 240 mm	m	2,80	0,00	0,00
192	764 41-0369.R00	Oplechování parapetů včetně rohů Al, rš 420 mm	m	11,72	0,00	0,00
193	764 32-1340.R00	Oplechování Al říms pod nadříms. žlabem, rš 700 mm	m	44,50	0,00	0,00
194	764 31-1301.R00	Krytina hladká z Al, tabule 2 x 1 m, do 30°	m2	14,00	0,00	0,00
195	764 33-1330.R00	Lemování z Al plechu zdí, tvrdá krytina, rš 300 mm	m	42,00	0,00	0,00
196	764 55-4019.RAC	Odpadní trouby z Al plechu kruhové průměru 100 mm	m	11,00	0,00	0,00
197	998 76-4101.R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,50	0,00	0,00
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				0,00
Díl:	766	Konstrukce truhlářské
198	766 66-1122.R00	Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m venkovní	kus	3,00	0,00	0,00
199	766 66-1112.R00	Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m venkovní	kus	1,00	0,00	0,00
200	553-49753	Dveře hliník.otočné – 100x210 včetně podkladového profilu O.5	kus	1,00	0,00	0,00
201	553-49753	Dveře hliník.otočné – 110x250 včetně podkladového profilu O.1	kus	2,00	0,00	0,00
202	553-49753	Dveře hliník.otočné –195x195 včetně podkladového profilu O.6	kus	1,00	0,00	0,00
203	766 66-9117.R00	Dokování samozavírače na hliníkovou zárubeň	kus	3,00	0,00	0,00
204	553-49888	Samozavírač	kus	3,00	0,00	0,00
205	766 67-0021.R00	Montáž kliky a štítku vstupní dveře	kus	4,00	0,00	0,00
206	549-14627	Dveřní kování klíč klika-koule vstupní dveře	kus	4,00	0,00	0,00
207	766 66-1112.R00	Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m vnitřní	kus	9,00	0,00	0,00
208	766 66-1122.R00	Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m vnitřní	kus	7,00	0,00	0,00
209	766 67-0011.R00	Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla dveří	kus	6,00	0,00	0,00
210	766 67-0911.R00	Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla dveří posuvné	kus	2,00	0,00	0,00
211	556-55777	Obložková záruben- 700/197 D.2.1, D.2.2, D.2.3	kus	8,00	0,00	0,00
212	556-55777	Obložková záruben - 800/197 D.1.2, 1.1.	kus	7,00	0,00	0,00
213	556-55777	Obložková záruben - 900/197 D.3.1.	kus	2,00	0,00	0,00
214	556-55777	Obložková záruben - 1200/197 D.3.2.	kus	1,00	0,00	0,00
215	556-55777	Obložková záruben – 900/197 D.3.1.	kus	2,00	0,00	0,00
216	556-6699	Dveřní křídlo - 600/197 D.4	kus	1,00	0,00	0,00
217	556-6699	Dveřní křídlo – 700/197 D.2	kus	3,00	0,00	0,00
218	556-6699	Dveřní křídlo- 800/1970 D.1.2, 1.1	kus	2,00	0,00	0,00
219	556-6699	Dveřní křídlo – 900/1970 D.3.1	kus	2,00	0,00	0,00
220	556-6699	Dveřní křídlo- 1200/1970 D.3.2	kus	9,00	0,00	0,00
221	549-14588	Kliky /madla/ se štítem	kus	19,00	0,00	0,00
222	766 67-0021.R00	Montáž kliky /madla/ a štítku vnitřní dveře	kus	19,00	0,00	0,00
223	766 71-1021.R00	Montáž oken s vypěněním	kpl	1,00	0,00	0,00
224	556-4545	Francouzské okno plastové 1200/2500 včetně zábradlí a podkladového profilu O.2	kus	4,00	0,00	0,00
225	556-4545	Okno plastové 2840/800 O.4	kus	1,00	0,00	0,00
226	556-4545	Francouzské okno plastové 1700/2545 včetně podkladového profilu O.3	kus	2,00	0,00	0,00
227	556-4545	Okno plastové 1200/600 O.7	kus	8,00	0,00	0,00
228	556-4545	Okno plastové 1160/1200 O.8	kus	2,00	0,00	0,00
229	556-4567	Kuchyňská linka dl. 2,7m + digestoř+dřez+varná deska+pračka+trouba+lednice	kus	1,00	0,00	0,00
230	766 81-2115.R00	Montáž kuchyňských linek na stěnu	kus	3,00	0,00	0,00
231	556-4567	Kuchynská linka dl. 2,95m+digestoř+dřez+varná deska+pračka+trouba+lednice	kus	1,00	0,00	0,00
232	556-4567	Kuchynská linka dl. 2,1m+dřez+lednice	kus	1,00	0,00	0,00
233	998 76-6101.R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	1,20	0,00	0,00
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				0,00
Díl:	767	Konstrukce zámečnické
234	767 20-0091.RA0	Nové zábradlí balkonové, OK včetně kotvení, pozink, nátěry – Z2	kpl	2,00	0,00	0,00
235	767 20-0098.RA0	Nové venkovní ocelové schodiště, OK včetně kotvení a základů + pororošty, zábradlí, pozink, nátěry – Z1	kpl	1,00	0,00	0,00
236	014	Odstranění stávajícího venkovního ocelového schodiště, zábradlí na balkonech, včetně kotvení a základů	kpl	1,00	0,00	0,00
237	767 20-0098.RA0	Nová stříška nad vstupem včetně kotvení, OK včetně kotvení + opláštění, nátěry - Z3	kpl	1,00	0,00	0,00
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				0,00
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady
238	771 23-0219.R00	Kladení dlažby teracové do TM, vel. 400 x 400 mm na terče	m2	28,68	0,00	0,00
		2,49*11,52		28,68
239	592-45129.9	Dlažba 40x40x6 cm přírodní dle požadavku investora	m2	35,71	0,00	0,00
		(28,7/100)*5+28,7+5,57		35,71
240	592-45129.10	Příplatek za retifikační podložky	m2	28,70	0,00	0,00
		28,7		28,70
241	771 10-1115.R00	Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 10 mm	m2	59,30	0,00	0,00
		5,74+4,82+4,74+2,27+5,32+13,46+1,9+3,28+3,33+2,32+2,04+10,08		59,30
242	771 10-1121.R00	Provedení penetrace podkladu	m2	59,30	0,00	0,00
		5,74+4,82+4,74+2,27+5,32+13,46+1,9+3,28+3,33+2,32+2,04+10,08		59,30
243	771 10-1141.R00	Hydroizolační stěrka jednovrstvá	m2	59,30	0,00	0,00
		5,74+4,82+4,74+2,27+5,32+13,46+1,9+3,28+3,33+2,32+2,04+10,08		59,30
244	771 21-2113.R00	Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 300x300 mm	m2	59,30	0,00	0,00
		5,74+4,82+4,74+2,27+5,32+13,46+1,9+3,28+3,33+2,32+2,04+10,08		59,30
245	597-64202.0	Dlažba 300x300x9 mm	m2	143,75	0,00	0,00
		(59,3/100)*5+59,3		62,27
246	998 77-1101.R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	10,91	0,00	0,00
247	015	Dodávka a montáž soklů keramické dlažby	kpl	1,00	0,00	0,00
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				0,00
Díl:	776	Podlahy povlakové
248	776 10-1115.R00	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou	m2	106,83	0,00	0,00
		22,18+14,76+36,28+1,7+15,72+16,19		106,83
249	776 10-1121.R00	Provedení penetrace podkladu	m2	106,83	0,00	0,00
		22,18+14,76+36,28+1,7+15,72+16,19		106,83
250	776 52-1100.R00	Lepení povlakových podlah z pásů PVC na Chemopren	m2	106,83	0,00	0,00
		22,18+14,76+36,28+1,7+15,72+16,19		106,83
251	689-56568.R00	Dodávka, podlaha vinilová	m2	112,17	0,00	0,00
		(106,83/100)*5+106,83		112,17
252	776 98-1112.RT1	Lišta hliníková přechodová, stejná výška krytin profil 30/A, samolepicí, šířky 30 mm	m	8,70	0,00	0,00
		;investor upřesní druh lišty:		0,00
		3,2		3,20
		0,7*4		2,80
		0,9*3		2,70
253	998 77-6101.R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	t	1,48	0,00	0,00
254	016	Dodávka a montáž systémových soklů vinilových podlah	kpl	1,00	0,00	0,00
	Celkem za	776 Podlahy povlakové				0,00
Díl:	777	Podlahy ze syntetických hmot
255	777 61-1988.R00	Podlaha-epoxidová, kompletní provedení včetně penetrace	m2	39,90	0,00	0,00
		11,6+11,6+1,94+14,76		39,90
	Celkem za	777 Podlahy ze syntetických hmot				0,00
Díl:	781	Obklady keramické
256	781 10-1141.R00	Hydroizolační stěrka jednovrstvá	m2	98,56	0,00	0,00
		(2,25+2,25+1,05+1,05+2,555+2,555+2,175+2,175+3,6+3,6+1,6+1,6)*1		26,46
		-(0,7*1*3)		-2,10
		(1+1+2,2+2,2)*1		6,40
		-(0,7*1)		-0,70
		68,5		68,50
257	781 10-1210.R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	143,77	0,00	0,00
		(2,25+2,25+1,05+1,05+2,555+2,555+2,175+2,175+3,6+3,6+1,6+1,6)*2,55		67,47
		-(0,7*1,97*4)		-5,52
		(1+1+2,2+2,2)*2,55		16,32
		68,5		68,50
258	781 10-1141.R00	Hydroizolační stěrka jednovrstvá	m2	15,03	0,00	0,00
		(2,25+2,25+1,05+1,05+2,555+2,555+2,175+2,175+3,6+3,6+1,6+1,6)*0,5		13,23
		-(0,7*4)*0,5		-1,40
		(1+1+2,2+2,2)*0,5		3,20
259	781 23-0121.R00	Obkládání stěn vnitř.keram. do tmele do 300x300 mm	m2	146,74	0,00	0,00
260	781 23-6621.R00	Obkládání stěn vnitř.keram. příplatek za obklad řezanou mozaikou	m2	146,74	0,00	0,00
261	781 11-1116.R00	Otvor v obkladačce diamant.korunkou prům.do 90 mm	kus	9,00	0,00	0,00
262	781 00-0000. R0	Dodávka obkladů	m2	146,02	0,00	0,00
		(146,74/100)*5+146,74		146,02
263	781 49-1001.RT1	Montáž lišt k obkladům rohových, koutových i dilatačních	m	70,66	0,00	0,00
		(2,25+2,25+1,05+1,05+2,555+2,555+2,175+2,175+3,6+3,6+1,6+1,6)		26,46
		(1+1+2,2+2,2)		6,40
		-(0,7*4)		-2,80
		3+3,4		6,40
		34,2		34,20
264	781 00-0000. R0	Dodávka systémových hliníkových lišt	m	77,73	0,00	0,00
		(70,66/100)*10+70,66		77,73
265	998 78-1101.R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	1,06	0,00	0,00
	Celkem za	781 Obklady keramické				0,00
Díl:	783	Nátěry
266	783 52-1000.R00	Nátěr ocelových konstrukcí Z + 1x	m2	66,40	0,00	0,00
		(02*4,5)+(0,24*2,8)+(0,1*3,14*11)+(0,7*44,5)+(0,3*24)+6+6+(0,42*6,96)		66,40
	Celkem za	783 Nátěry				0,00
Díl:	784	Malby
267	784 19-1101.R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	708,45	0,00	0,00
		276,16+97,81+220,8+113,68		708,45
268	784 19-5112.R00	Malba tekutá bílá, 2 x	m2	708,45	0,00	0,00
		276,16+97,81+220,8+113,68		708,45
	Celkem za	784 Malby				0,00
Díl:	M21	Elektromontáže + montáž VZT
269	210 22-0001.RT1	Vedení uzemňovací na povrchu FeZn do 120 mm2 včetně pásku FeZn 30 x 4 mm	m	16,10	0,00	0,00
		2,45+2,45+11,2		16,10
270	017	Kompletní dodávka a montáž VZT - odvětrání hyg. zázemí a digestoří, na střeše systémových hlavic	kpl	1,00	0,00	0,00
271	018	kompletní dodávka a montáž PHP s hasící schopností 34A	ks	1,00	0,00	0,00
272	019	kompletní dodávka a montáž zapuštěných zrcadel do hygieny	ks	2,00	0,00	0,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže + montáž VZT				0,00

## k.l. komunikace
KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :		Název objektu :			JKSO :
		komunikace
Stavba :		Název stavby :			SKP :
		strážnice Kyje-komunikace
Projektant :		Ing. Oldřich Bělina		Počet měrných jednotek :		0
Objednatel :		Lesy Hl. m. Prahy, Práčská 1885, P10		Náklady na MJ :		0
Počet listů :				Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :		Ing. Oldřich Bělina		Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedlejší rozpočtové náklady
	Dodávka celkem
Z	Montáž celkem
R	HSV celkem	0
N	PSV celkem
ZRN celkem		0

HZS
RN II.a III.hlavy			Ostatní VRN
ZRN+VRN+HZS		0	VRN celkem
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
		Podpis:		Podpis :

Základ pro DPH		0	% činí :		0,00 Kč
Základ pro DPH		15	% činí :		0,00 Kč
DPH		15	% činí :		0,00 Kč
Základ pro DPH		21	% činí :		0,00 Kč
DPH		21	% činí :		0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM					0,00 Kč

Poznámka :

## rekap komunikace
Stavba :		strážnice Kyje
Objekt :		komunikace

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl			HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce			0
2	Základy,zvláštní zakládání			0
3	Vodorovné konstrukce			0
4	Komunikace			0
5	Doplňující práce na komunikaci			0
6	Staveništní přesun hmot			0
	CELKEM OBJEKT			0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN				Kč	%	Základna		Kč
				0	0,0	0	0					8
	CELKEM VRN						0

## pol. komunikace
Položkový rozpočet

Stavba :		strážnice Kyje
Objekt :		komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	1	Zemní práce
1	122 10-1101.R00	Odkopávky nezapažené v hor. 2 do 100 m3	m3	36,12	0,00	0,00
		34*0,28		9,52
		66,5*0,4		26,60
2	162 20-1101.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	36,12	0,00	0,00
3	167 10-1101.R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	36,12	0,00	0,00
4	162 70-1105.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m vzdálenost skládky upřesní dodavatel	m3	36,12	0,00	0,00
5	171 20-1101.R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	36,12	0,00	0,00
6	199 00-0002.R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	36,12	0,00	0,00
7	1	Zemní práce budou upřesněny po výškopisném zaměřen í		0,00		0,00
	Celkem za	1 Zemní práce				0,00
Díl:	2	Základy,zvláštní zakládání
8	215 90-1101.R00	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS	m2	100,50	0,00	0,00
		66,5+34		100,50
	Celkem za	2 Základy,zvláštní zakládání				0,00
Díl:	4	Vodorovné konstrukce
9	451 57-7877.R00	Podklad pod dlažbu ze štěrkopísku tl. do 10 cm	m2	100,50	0,00	0,00
		66,5+34		100,50
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				0,00
Díl:	5	Komunikace
10	596 81-1111.R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.	m2	100,70	0,00	0,00
		66,7+34		100,70
11	592-45259.0	Dlažba např. BEST VEGA šedá 60x40x8	kus	185,64	0,00	0,00
		(34/100)*5+34		35,70
		((34*4,2)/100*5)+142,8		149,94
12	592-45259	Dlažba např. BEST VEGA šedá 60x40x10	kus	293,97	0,00	0,00
		((66,5*4,2)/100*5)+280		293,97
13	564 73-1111.R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 10 cm postupné hutnění	m2	34,00	0,00	0,00
14	564 76-1111.R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm	m2	66,50	0,00	0,00
		;postupné hutnění		0,00
		66,5		66,50
	Celkem za	5 Komunikace				0,00
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci
15	917 86-2111.RT5	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 13 - 10 100/10/25	m	57,00	0,00	0,00
		24+33		57,00
16	917 86-9999.RTS	Náklady na vytyčení stavby	kpl	1,00	0,00	0,00
17	917 86-9999.RTS	Zařízení staveniětě	kpl	1,00	0,00	0,00
	Celkem za	91 Doplňující práce na komunikaci				0,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot
18	998 22-3011.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	82,52	0,00	0,00
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				0,00

## k.l. oplocení
KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :		Název objektu :			JKSO :
		oplocení
Stavba :		Název stavby :			SKP :
		Kyje-oplocení
Projektant :		Ing. Oldřich Bělina		Počet měrných jednotek :		0
Objednatel :		Lesy Hl. m. Prahy, Práčská 1885, P10		Náklady na MJ :		0
Počet listů :				Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :		Ing. Oldřich Bělina		Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedlejší rozpočtové náklady
	Dodávka celkem
Z	Montáž celkem
R	HSV celkem	0
N	PSV celkem	0
ZRN celkem		0

HZS
RN II.a III.hlavy			Ostatní VRN			0
ZRN+VRN+HZS		0	VRN celkem			0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
		Podpis:		Podpis :

Základ pro DPH		0	% činí :		0,00 Kč
Základ pro DPH		15	% činí :		0,00 Kč
DPH		15	% činí :		0,00 Kč
Základ pro DPH		21	% činí :		0,00 Kč
DPH		21	% činí :		0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM					0,00 Kč

Poznámka :

## rekap. oplocení
Stavba :		strážnice Kyje
Objekt :		oplocení

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl			HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce			0
2	Základy,zvláštní zakládání			0
3	Dokončovací kce na pozem.stav.			0
4	Bourání konstrukcí			0
5	Staveništní přesun hmot			0
6	Konstrukce zámečnické				0
7	Nátěry				0
	CELKEM OBJEKT			0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN				Kč	%	Základna		Kč
				0	0,0	0	0					8
	CELKEM VRN						0

## položky oplocení
Položkový rozpočet

Stavba :		strážnice Kyje
Objekt :		oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	1	Zemní práce
1	131 20-1110.R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	3,58	0,00	0,00					0
		0,4*0,4*0,8*28		3,58
2	131 20-1119.R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	3,58	0,00	0,00					0
		0,4*0,4*0,8*28		3,58
3	161 10-1101.R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	3,58	0,00	0,00					0
		0,4*0,4*0,8*28		3,58
4	162 20-1101.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	3,58	0,00	0,00					0
		0,4*0,4*0,8*28		3,58
5	167 10-1101.R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	3,58	0,00	0,00					0
		0,4*0,4*0,8*28		3,58
6	162 70-1105.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m vzdálenost skládky upřesní dodavatel	m3	3,58	0,00	0,00					0
		0,4*0,4*0,8*28		3,58
7	171 20-1101.R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	3,58	0,00	0,00					0
		0,4*0,4*0,8*28		3,58
8	199 00-0002.R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	3,58	0,00	0,00					0
		0,4*0,4*0,8*28		3,58
				0,00
9	001	Případné dorovnání terénu bude upřesněno povýškové m zaměření trasy		0,00	0,00	0,00					0
	Celkem za	1 Zemní práce				0,00
Díl:	2	Základy,zvláštní zakládání
10	275 31-3611.R00	Podezdívka plotu ze ztraceného bednění včetně založení	m	17,00	0,00	0,00					2,525
11	002	Nový přípojkový pilíř elektro vel. 500 x 2350 x 2000 mm	kpl	1,00	0,00	0,00
12	003	Nový pilíř HUP vel. 600 x 2200 x 2000 mm	kpl	2,00	0,00	0,00
		Poznámka k položce 11 + 12: / Cena zahrnuje kompletní provedení – základy, zdivo, povrchová úprava, zastřešení, zvonkové tablo, 2x poštovní schránka, krycí dvířka
	Celkem za	2 Základy,zvláštní zakládání				0,00
Díl:	95	Dokončovací kce na pozem.stav.
13	952 90-9999.R00	Závěrečný úklid stavby	kpl	1,00	0,00	0,00					4E-05
14	952 90-9999.R00	Zařízení staveniště	kpl	1,00	0,00	0,00					4E-05
15	952 90-9999.R00	Vytyčení trasy	kpl	1,00	0,00	0,00					4E-05
16	005	Celková revitalizace zahrady - vykácení suchých keřů, prořezání, revitalizce trávníků	kpl	1,00	0,00	0,00
	Celkem za	95 Dokončovací kce na pozem.stav.				0,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí
17	966 06-7111.R00	Rozebrání drátěného plotu	m	80,00	0,00	0,00					0
18	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,80	0,00	0,00					0
19	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	2,10	0,00	0,00					0
20	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,80	0,00	0,00					0
21	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km vzdálenost sběrných surovin upřesní dodavatel	t	8,00	0,00	0,00					0
22	006	Odpad uskladněn ve sběrných surovinách		0,00		0,00					0
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				0,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot
23	998 15-1111.R00	Přesun hmot, oplocení a zvláštní obj. zděné do 10 m	t	10,26	0,00	0,00					0
24	998 15-1112.R00	Přesun hmot, oplocení zděné příplatek do 1 km	t	10,26	0,00	0,00					0
25	998 15-1116.R00	Přesun hmot, oplocení zděné příplatek dalších 5 km	t	10,26	0,00	0,00					0
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				0,00
Díl:	767	Konstrukce zámečnické
26	767 91-1130.R00	Montáž oplocení z pletiva v.do 2,0 m,napínací drát	m	80,00	0,00	0,00					0
27	338 17-1111.R00	Osazení sloupků plot. ocelových do 2 m, zalitím MC	kus	28,00	0,00	0,00					0,00468
28	338 17-1111.R00	Osazení vzpěr plot. ocelových do 2 m,	kus	52,00	0,00	0,00					0,00468
29	546-9988	Sloupek plotový 48/1,5 poplast v. min 2m + čepička	kus	28,00	0,00	0,00					0,005
30	546-9988	Pletivo plotové V. 1,7m poplast .	m	81,00	0,00	0,00					0,005
31	546-9988	Vzpěra plotová 48/1,5 poplast .	kus	52,00	0,00	0,00					0,005
32	767 91-1188.R00	Montáž napínací drát poplast	m	80,00	0,00	0,00					0
33	314-78154	Drát napínací PVC pr. drátu 2,9 mm	m	81,00	0,00	0,00					0
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				0,00
Díl:	783	Nátěry
34	783 92-1520.R00	Oprava a nátěr oplocení do ulice, nátěr brány a branky (včetně odstranění stávajících nepevných nátěrů) - nátěr syntetický 2x + email 1x	m2	78,30	0,00	0,00					0,00033
		40*1,8		72,00
		3,5*1,8		6,30
35	783 92-1529.R00	Nátěr syntetický sloupků 2x + email 1x, (včetně odstranění stávajících nepevných nátěrů)	m2	4,88	0,00	0,00					0,00033
		(0,048*3,14)*1,8*18		4,88
	Celkem za	783 Nátěry				0,00

## k.l. VON
KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :		Název objektu :			JKSO :
		Vedlejší a ostatní náklady
Stavba :		Název stavby :			SKP :
		strážnice Kyje
Projektant :		Ing. Oldřich Bělina		Počet měrných jednotek :		0
Objednatel :		Lesy Hl. m. Prahy, Práčská 1885, P10		Náklady na MJ :		0
Počet listů :				Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :		Ing. Oldřich Bělina		Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedlejší rozpočtové náklady
	Dodávka celkem
Z	Montáž celkem
R	HSV celkem	0
N	PSV celkem
ZRN celkem		0

HZS
RN II.a III.hlavy			Ostatní VRN
ZRN+VRN+HZS		0	VRN celkem
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
		Podpis:		Podpis :

Základ pro DPH		0	% činí :		0,00 Kč
Základ pro DPH		15	% činí :		0,00 Kč
DPH		15	% činí :		0,00 Kč
Základ pro DPH		21	% činí :		0,00 Kč
DPH		21	% činí :		0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM					0,00 Kč

Poznámka :

## rekap. VON
Stavba :		strážnice Kyje
Objekt :		VON

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl			HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Vedlejší a ostatní náklady			0
	CELKEM OBJEKT			0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN				Kč	%	Základna		Kč
				0	0,0	0	0					8
	CELKEM VRN						0

## pol. VON
Položkový rozpočet

Stavba :		strážnice Kyje
Objekt :		VON

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	01	Vedlejší a ostatní náklady					1
1	952 90-9991.R00	Geodetické vytyčení	kpl	1,00	0,00	0,00					2					12	0	1					1	0	0	0	0	0					0
		Poznámka k položce: / vytyčení nově budovaných inženýrských sítí a stavebních objektů, vytyčení hranice pozemku, / vytyčení stávajících inženýrských sítí, kontrolní měřění / Poznámka k položce: / vytyčení nově budovaných inženýrských sítí a stavebních objektů, vytyčení hranice pozemku, / vytyčení stávajících inženýrských sítí, kontrolní měřění
2	952 90-9992.R00	Projektová dokumentace skutečného provedení	kpl	1,00	0,00	0,00					2					12	0	2					1	0	0	0	0	0					0
		Poznámka k položce: / "náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby" / "předání objednateli v 3 x v tištěné podobě, 1 x v digitální podobě na CD - formát xls, doc, pdf a zároveň dwg" / Poznámka k položce: / "náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby" / "předání objednateli v 3 x v tištěné podobě, 1 x v digitální podobě na CD - formát xls, doc, pdf a zároveň dwg"
3	952 90-9993.R00	Geometrický plán	kpl	1,00	0,00	0,00					2					12	0	3					1	0	0	0	0	0					0
		Poznámka k položce: / geometrický plán objektů podléhající vkladu do katastru nemovitostí (budovy, inženýrské sítě, věcná břemena k částem pozemků / v 6ti tištěných vyhotoveních + 1 x elektronicky CD / Poznámka k položce: / geometrický plán objektů podléhající vkladu do katastru nemovitostí (budovy, inženýrské sítě, věcná břemena k částem pozemků / v 6ti tištěných vyhotoveních + 1 x elektronicky CD
4	952 90-9994.R00	Geodetické zaměření stavebních objektů po dokončení	kpl	1,00	0,00	0,00					2					12	0	4					1	0	0	0	0	0					0
		Poznámka k položce: / geodetické zaměření řešených stavebních objektů (zpevněné plochy, parkoviště, chodníky...) / ve 3 tištěných vyhotoveních + 1 x elektronicky CD / Poznámka k položce: / geodetické zaměření řešených stavebních objektů (zpevněné plochy, parkoviště, chodníky...) / ve 3 tištěných vyhotoveních + 1 x elektronicky CD
5	952 90-9995.R00	Geodetické zaměření inženýrských sítí po dokončení	kpl	1,00	0,00	0,00					2					12	0	5					1	0	0	0	0	0					0
		Poznámka k položce: / geodetické zaměření řešených inženýrských objektů / ve 3 tištěných vyhotoveních + 1 x elektronicky CD / Poznámka k položce: / geodetické zaměření řešených inženýrských objektů / ve 3 tištěných vyhotoveních + 1 x elektronicky CD
6	952 90-9996.R00	Kompletace dokladové části stavby k předání převzetí a kolaudaci	kpl	1,00	0,00	0,00					2					12	0	7					1	0	0	0	0	0					0
		Poznámka k položce: / doklady o vlastnostech materiálů, o provedených zkouškách a měření, o výchozích kontrolách provozuschopnosti / o zaškolení obsluhy, revizní zprávy - bez závad, doklady o oprávnění k provádění prací, doklady o likvidaci odpadů / návody k obsluze, kopie záručních listů / 3 x tištěné + 1 x na CD nosiči / Poznámka k položce: / doklady o vlastnostech materiálů, o provedených zkouškách a měření, o výchozích kontrolách provozuschopnosti / o zaškolení obsluhy, revizní zprávy - bez závad, doklady o oprávnění k provádění prací, doklady o likvidaci odpadů / návody k obsluze, kopie záručních listů / 3 x tištěné + 1 x na CD nosiči
7	952 90-999.R00	Zpracování a předložení harmonogramu prací před podpisem smlouvy	kpl	1,00	0,00	0,00					2					12	0	8					1	0	0	0	0	0					0
		Poznámka k položce: / "náklady na předložení podrobného časového harmonogramu prací a plnění, termín před podpisem smlouvy" / Poznámka k položce: / "náklady na předložení podrobného časového harmonogramu prací a plnění, termín před podpisem smlouvy"
8	952 90-910.R00	Radonové měření	kpl	1,00	0,00	0,00					2					12	0	9					1	0	0	0	0	0					0
		Poznámka k položce: / měření radonu v budovách po dokončení stavby, před kolaudací
9	952 90-912.R00	Zábory veřejných prostranství vč. komunikace	kpl	1,00	0,00	0,00					2					12	0	11					1	0	0	0	0	0					0
		Poznámka k položce: / náklady spojené se zábory veřejných prostranství, vč. komunikací (poplatky za zřízení záboru a nájemné za užívání veřejných ploch)
10	952 90-913.R00	Soubor zimních opatření	kpl	1,00	0,00	0,00					2					12	0	12					1	0	0	0	0	0					0
		Poznámka k položce: / náklady spojené s prováděním prací v zimním období (přísady do malt a betonů, ochrana proti zamrznutí malt a betonů - dosažení zmrazovacích pevností / zakrývání konstrukcí, zazimování stavby, temperování staveb, odklízení sněhu / nedestruktivní a destruktivní zkoušky konstrukcí
11	952 90-914.R00	Zařízení staveniště	kpl	1,00	0,00	0,00					2					12	0	13					1	0	0	0	0	0					0
		Poznámka k položce: / "veškeré náklady a činnosti související s vybudováním a likvidací staveniště" / "včetně zajištění připojení na elektrickou energii, vodu a odvodnění staveniště" / "včetně provádění každodenního hrubého úklidu staveniště" / "včetně průběžné likvidace vznikajících odpadů oprávněnou osobou" / "jedná se standartní prvky BOZP (mobilní oplocení, výstražné označení, přechody výkopů, vč. oplocení, zábradlí atd," / "včetně jejich dodávky, montáže, údržby a demontáže, resp. likvidace a povinosti vyplývající z plánu BOZP, vč. připomínek příslušných úřadů"
12	952 90-915.R00	Poskytnutí ZS (části) pro umožnění činnosti TDS,AD,SU pro konání	kpl	1,00	0,00	0,00					2					12	0	14					1	0	0	0	0	0					0
		Poznámka k položce: / poskytnutí krytého, čistého prostoru včetně vybavení pracovním stolem a 4 židlemi / (např. stavební buňka - kancelář stavby, místnost objektu ...)
13	952 90-915.R00	Bezpečnostní zajištění výkopů	kpl	1,00	0,00	0,00

14	952 90-915.R00	Bezpečnostní zajištění stavby	kpl	1,00	0,00	0,00
		proti krádeži a vstupu nepověřených osob
	Celkem za	01 Vedlejší a ostatní náklady				0,00					4					0	0	0	0	0

## k.l. UT
KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :		Název objektu :			JKSO :

Stavba :		Název stavby :			SKP :
		Kyje-UT
Projektant :		Ing. Oldřich Bělina		Počet měrných jednotek :		0
Objednatel :		Lesy Hl. m. Prahy, Práčská 1885, P10		Náklady na MJ :		0
Počet listů :				Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :		Ing. Oldřich Bělina		Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedlejší rozpočtové náklady
	Dodávka celkem
Z	Montáž celkem
R	HSV celkem	0
N	PSV celkem
ZRN celkem		0

HZS
RN II.a III.hlavy			Ostatní VRN
ZRN+VRN+HZS		0	VRN celkem
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
		Podpis:		Podpis :

Základ pro DPH		0	% činí :		0,00 Kč
Základ pro DPH		15	% činí :		0,00 Kč
DPH		15	% činí :		0,00 Kč
Základ pro DPH		21	% činí :		0,00 Kč
DPH		21	% činí :		0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM					0,00 Kč

Poznámka :

## rekap. UT
Stavba :		strážnice Kyje
Objekt :		UT

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl			HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Kotelny			0
2	Otopná tělesa			0
3	potrubí			0
4	Ostatní			0
	CELKEM OBJEKT			0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN				Kč	%	Základna		Kč
				0	0,0	0	0					8
	CELKEM VRN						0

## polož. UT
Položkový rozpočet

Stavba :		strážnice Kyje
Objekt :		UT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Ústřední vytápění – kotelny					1
1		Kotel 24 kW s integrovaným zásobníkem 20 litrů	kus	3,00	0,00	0,00					2					12	0	1					1	0	0	0	0	0					0
2		Odkouření koaxiální od výrobce kotle dle tech.požadavků výrobce	kpl	3,00	0,00	0,00					2					12	0	2					1	0	0	0	0	0					0
3		Ekvitermní reg.vč. venkovního čidla od výrobce kotlů s týdenním programem	kus	3,00	0,00	0,00					2					12	0	3					1	0	0	0	0	0					0
4		Kulový kohout s filtrem DN 20	kus	3,00	0,00	0,00					2					12	0	4					1	0	0	0	0	0					0
5		Kulový kohout DN 20	kus	3,00	0,00	0,00					2					12	0	5					1	0	0	0	0	0					0
	Celkem za	Ústřední vytápění – kotelny				0,00					4					0	0	0	0	0
		Ústřední vytápění – otopná tělesa					1
6		LKE 140/09/18-10, výkon 754W	kus	1,00	0,00	0,00					2					12	0	26					1	0	0	0	0	0					0,06368
7		LKE 140/09/24-10, výkon 1123W	kus	1,00	0,00	0,00					2					12	0	27					1	0	0	0	0	0					0,05468
8		KLCM 1820.450, výkon 735W	kus	1,00	0,00	0,00					2					12	0	28					1	0	0	0	0	0					0,08176
9		KLCM 1820.600, výkon 937W	kus	1,00	0,00	0,00					2					12	0	29					1	0	0	0	0	0					0,12676
10		10-050180-60, výkon 925W	kus	1,00	0,00	0,00					2					12	0	30					1	0	0	0	0	0					1,73916
11		10-060080-60, výkon 483W	kus	2,00	0,00	0,00					2					12	0	31					1	0	0	0	0	0					0,19265
12		11-060040-60, výkon 401W	kus	1,00	0,00	0,00					2					12	0	32					1	0	0	0	0	0					0,0085
13		11-060080-60, výkon 802W	kus	3,00	0,00	0,00					2					12	0	33					1	0	0	0	0	0					0,012
14		10-050070-60, výkon 360W	kus	1,00	0,00	0,00					2					12	0	34					1	0	0	0	0	0					0,03087
15		10-060100-60, výkon 604W	kus	2,00	0,00	0,00					2					12	0	35					1	0	0	0	0	0					0,04656
16		11-060110-60, výkon 1102W	kus	2,00	0,00	0,00					2					12	0	36					1	0	0	0	0	0					0,04656
17		21-060050-60, výkon 644W	kus	1,00	0,00	0,00
18		21-060120-60, výkon 1546W	kus	2,00	0,00	0,00
19		KLC-122045-00M, výkon 479W	kus	1,00	0,00	0,00
20		KLC-182045-00M, výkon 735W	kus	1,00	0,00	0,00
21		Termostatická hlavice	kus	19,00	0,00	0,00
22		Připojení deskových těles	kus	15,00	0,00	0,00
23		Připojení žebříků (šroubení a ventil)	kus	2,00	0,00	0,00
24		Připojení konvektorů (šroubení a ventil)	kus	2,00	0,00	0,00
	Celkem za	Ústřední vytápění – otopná tělesa				0,00					4					0	0	0	0	0
		Ústřední vytápění – potrubí					1
25		Potrubí z polotvrdé mědi včetně návlekové izolace dle 193/2007 Sb. - 15x1 Potrubí z polotvrdé mědi včetně návlekové izolace dle 193/2007 Sb. - 15x1	m	140	0,00	0,00					2					12	0	40					1	0	0	0	0	0					0,31941
26		Potrubí z polotvrdé mědi včetně návlekové izolace dle 193/2007 Sb. - 18x1 Potrubí z polotvrdé mědi včetně návlekové izolace dle 193/2007 Sb. - 18x1	m	24	0,00	0,00					2					12	0	41					1	0	0	0	0	0					1,09663
27		Potrubí z polotvrdé mědi včetně návlekové izolace dle 193/2007 Sb. - 22x1 Potrubí z polotvrdé mědi včetně návlekové izolace dle 193/2007 Sb. - 22x1	m	22	0,00	0,00					2					12	0	42					1	0	0	0	0	0					1,09188
	Celkem za	Ústřední vytápění – potrubí				0,00					4					0	0	0	0	0
		Ostatní					1
28		Tlaková a topná zkouška	kpl	1,00	0,00	0,00					2					12	0	46					1	0	0	0	0	0					0,00431
29		Demontáže rušených stávajících rozvodů včetně rušeného zdroje tepla	kpl	1,00	0,00	0,00
30		Stavební přípomoce	kpl	1,00	0,00	0,00					2					12	0	47					1	0	0	0	0	0					0,03781
	Celkem za	Ostatní				0,00					4					0	0	0	0	0

## elektro
Přípojková skříň	*
Popis položky	Počet	MJ	Materiál/jedn.	Montáž/jedn.	CELKEM
SR** zapuštěná, 3 sady poj. spodků , DCK Holoubkov (dle rozhodnutí PRE)	1	ks	0,00	0,00	0,00 Kč
Pojistková vložka 00	9	ks	0,00	0,00	0,00 Kč
Celkem	*				0 Kč
	*
Rozvaděč RE (např typu SCHRACK) typ M2000 pro 3 elektroměry
Popis položky	Počet	MJ	Materiál/jedn.	Montáž/jedn.	CELKEM
Jistič 10kA - 25B/3	3	ks	0,00	0,00	0,00 Kč
Příprava pro měření	3	ks	0,00	0,00	0,00 Kč
Podružný materiál, svorky, vývodky atp.	1	ks	0,00	0,00	0,00 Kč
PEN	1	ks	0,00	0,00	0,00 Kč
L	3	ks	0,00	0,00	0,00 Kč
Oceloplechový rozvaděč RE zapuštěny, knstr.elektoměrová pro 3el.měry	1	ks	0,00	0,00	0,00 Kč
Celkem	*				0 Kč
	*
Rozvaděč RB.1,RB.2, R01	*
Popis položky	Počet	MJ	Materiál/jedn.	Montáž/jedn.	CELKEM
Jistič 10kA - 6B/1	3	ks	0,00	0,00	0,00 Kč	2
Jistič 10kA - 16B/1	25	ks	0,00	0,00	0,00 Kč	18
Jistič 10kA - 16B/3	3	ks	0,00	0,00	0,00 Kč	2
Jistič 10kA - 10B/1	11	ks	0,00	0,00	0,00 Kč	8
LFI 16/1N/0,03 kombinace chrániče a jističe	3	ks	0,00	0,00	0,00 Kč	2
LFI 10/1N/0,03 kombinace chrániče a jističe	2	ks	0,00	0,00	0,00 Kč
Proudový chránič 4P 40A 30mA CDA440D	3	ks	0,00	0,00	0,00 Kč	2
svodič typ 1+2	3	set	0,00	0,00	0,00 Kč	2
ASN 32/3	3	ks	0,00	0,00	0,00 Kč	2
Zvonk. tr.	3	ks	0,00	0,00	0,00 Kč	2
PE	3	ks	0,00	0,00	0,00 Kč	2
N	3	ks	0,00	0,00	0,00 Kč	2
L	9	ks	0,00	0,00	0,00 Kč	6
Podružný materiál, svorky, žlaby, vývodky, drátování ...	3	set	0,00	0,00	0,00 Kč	3
Plast rozv. zapuštěný - rozměr podle výrobce, IP40/20	3	ks	0,00	0,00	0,00 Kč	2
Dozbrojení rozvozvaděče RB01 - stávající VELÍN	1	Sada	0,00	0,00	0,00 Kč

Celkem	*				0 Kč
	*
Nosný systém, trubkování	*
Popis položky	Počet	MJ	Materiál/jedn.	Montáž/jedn.	CELKEM

Trubka ohebná šedá prum.25	100	m	0,00	0,00	0,00 Kč	50
KU 68-1903 KRABICE UNIVERZÁLNÍ	165	ks	0,00	0,00	0,00 Kč	105
KR 97/5 ROZVODKA KRABICOVÁ	8	ks	0,00	0,00	0,00 Kč	4
ABOX 040-L Krabice prázdná šedá	8	ks	0,00	0,00	0,00 Kč	4
WAGO 273-104 3x1-2,5 krabicová svorka	55	ks	0,00	0,00	0,00 Kč	25
WAGO 273-102 4x1-2,5 krabicová svorka	120	ks	0,00	0,00	0,00 Kč	80
WAGO 273-105 5x1-2,5 krabicová svorka	20	ks	0,00	0,00	0,00 Kč	10
Podružný materiál	1	ks	0,00	0,00	0,00 Kč	1
Celkem	*				0 Kč
	*
Kabely	*
Popis položky	Počet	MJ	Materiál/jedn.	Montáž/jedn.	CELKEM
CYKY-O 2x1.5	85	m	0,00	0,00	0,00 Kč	60
CYKY-O 3x1.5	60	m	0,00	0,00	0,00 Kč	30
CYKY-J 3x1.5	260	m	0,00	0,00	0,00 Kč	170
CYKY-J 3x2.5	320	m	0,00	0,00	0,00 Kč	230
CYKY-J 5x2.5	50	m	0,00	0,00	0,00 Kč	30
CYKY-J 4x10	70	m	0,00	0,00	0,00 Kč	70
CYY 1x6 zz	60	m	0,00	0,00	0,00 Kč	60
Ukončení vodiče do 2,5mm2	775	ks	0,00	0,00	0,00 Kč	260
Ukončení vodiče do 6mm2	60	ks	0,00	0,00	0,00 Kč	30
Ukončení vodiče do 10mm2	70	ks	0,00	0,00	0,00 Kč	70
kabely pro přepojení stávajícího velínu ?	30	m	0,00	0,00	0,00 Kč
Celkem	*				0 Kč
	*
Přístroje	*
Popis položky	Počet	MJ	Materiál/jedn.	Montáž/jedn.	CELKEM
spínač č1, jednopólový, IP20, zapuštěný	12	ks	0,00	0,00	0,00 Kč	5
spínač č5, sériový, IP20, zapuštěný	5	ks	0,00	0,00	0,00 Kč	3
spínač č6, střídavý, IP20, zapuštěný	17	ks	0,00	0,00	0,00 Kč	11
spínač č7, křížový, IP20, zapuštěný	4	ks	0,00	0,00	0,00 Kč	2
dvojitý přepínač střídavý IP20, zapuštěný	4	ks	0,00	0,00	0,00 Kč	2
ovladač 1/0, zapínací, IP40, zapuštěný	12	ks	0,00	0,00	0,00 Kč	3
Domovní zvonek	3	ks	0,00	0,00	0,00 Kč	2
230V/16A, zásuvka TA, 2P+PE, IP20	43	ks	0,00	0,00	0,00 Kč	27
230V/16A, zásuvka dvojnásobná, IP20	17	ks	0,00	0,00	0,00 Kč	10
230V/16A, zásuvka TA PO, 2P+PE s přep. ochr. , IP20	5	ks	0,00	0,00	0,00 Kč	3
230V/16A, zásuvka IP44 zapuštěná	5	ks	0,00	0,00	0,00 Kč	1
KEP04 časové relé	6	ks	0,00	0,00	0,00 Kč	3
Celkem	*				0 Kč
	*
Svítidla vč. zdrojů a recyklace	*
Popis položky	Počet	MJ	Materiál/jedn.	Montáž/jedn.	CELKEM
Svítidla dle prostředí IP** a výběru ivestora	44	ks	0,00	0,00	0,00 Kč	21
A- OMS CLASSIC ASN LAM 1x49W	8	ks	0,00	0,00	0,00 Kč	0
Celkem	*				0 Kč
	*
Bleskosvod a uzemnění	*
Popis položky	Počet	MJ	Materiál/jedn.	Montáž/jedn.	CELKEM
svorka spojovací SS	15	ks	0,00	0,00	0,00 Kč
svorka zkušební ZS	4	ks	0,00	0,00	0,00 Kč
svorka k jímací tyči SJ 1	4	ks	0,00	0,00	0,00 Kč
svorka k zemnící tyči SJ 2	4	ks	0,00	0,00	0,00 Kč
podpěra vedení	45	ks	0,00	0,00	0,00 Kč
podpěra vedení do zdiva	24	ks	0,00	0,00	0,00 Kč
zemnící tyč ZT 1,5	4	ks	0,00	0,00	0,00 Kč
AlMgSi 8	70	m	0,00	0,00	0,00 Kč
FeZn 10	70	m	0,00	0,00	0,00 Kč
štítek označení Štítek.......	4	ks	0,00	0,00	0,00 Kč
Ekvipotencionální svorkovnice EPS 1 s krytem	3	ks	0,00	0,00	0,00 Kč
KO 125 pro SZ	4	ks	0,00	0,00	0,00 Kč
FX 32 sv. šedá	25	m	0,00	0,00	0,00 Kč
Celkem	*				0 Kč
	*
Autonomní požární hlásiče
Popis položky	Počet	MJ	Materiál/jedn.	Montáž/jedn.	Celkem
autonomní opticko-kouřový hlásič	3	ks	0,00	0,00	0,00 Kč
Celkem					0 Kč
	*
Revize, zkoušky, HZS	*
Popis položky	Počet	MJ	Materiál/jedn.	Montáž/jedn.	CELKEM
Dodavatelská dokumentace vč. projektu skutečného provedení	8	hod	0,00	0,00	0,00 Kč
Zednické výpomoci (průrazy, sekání, zapravení drážek ...)	25	hod	0,00	0,00	0,00 Kč
Demontáže stáv. zařízení	100	hod	0,00	0,00	0,00 Kč
Montáže	20	hod	0,00	0,00	0,00 Kč
Revize	10	hod	0,00	0,00	0,00 Kč
Celkem	*				0 Kč
	*
Zemní práce	*
Popis položky	Počet	MJ	Materiál/jedn.	Montáž/jedn.	CELKEM
Kabelová rýha 35x80 vč. kabelového lože, fólie a záhozu	30	m	0,00	0,00	0,00 Kč
Chránička Kopoflex prům.	90	m	0,00	0,00	0,00 Kč
Osazení RE, SR	2	ks	0,00	0,00	0,00 Kč
Celkem	*				0 Kč
	*
Cena celkem bez DPH	*				0 Kč

## k.l. ZTI
KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :		Název objektu :			JKSO :

Stavba :		Název stavby :			SKP :
		Kyje-ZTI
Projektant :		Ing. Oldřich Bělina		Počet měrných jednotek :		0
Objednatel :		Lesy Hl. m. Prahy, Práčská 1885, P10		Náklady na MJ :		0
Počet listů :				Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :		Ing. Oldřich Bělina		Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedlejší rozpočtové náklady
	Dodávka celkem
Z	Montáž celkem
R	HSV celkem	0
N	PSV celkem
ZRN celkem		0

HZS
RN II.a III.hlavy			Ostatní VRN
ZRN+VRN+HZS		0	VRN celkem
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
		Podpis:		Podpis :

Základ pro DPH		0	% činí :		0,00 Kč
Základ pro DPH		15	% činí :		0,00 Kč
DPH		15	% činí :		0,00 Kč
Základ pro DPH		21	% činí :		0,00 Kč
DPH		21	% činí :		0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM					0,00 Kč

Poznámka :

## rekap. ZTI
Stavba :		strážnice Kyje
Objekt :		ZTI

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl			HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Kanalizace			0
2	Vodovod			0
3	Plynovod			0
4	Zařizovací předměty			0
5	Předstěn. Instalace			0
6	Ostatní			0
	CELKEM OBJEKT			0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN				Kč	%	Základna		Kč
				0	0,0	0	0
	CELKEM VRN						0

## polož. ZTI
Položkový rozpočet

Stavba :		strážnice Kyje
Objekt :		ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					1
1		Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 125	m	23,00	0,00	0,00
1		Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 150	m	5,00	0,00	0,00					2					12	0	1					1	0	0	0	0	0					0
2		Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50	m	30,00	0,00	0,00					2					12	0	2					1	0	0	0	0	0					0
3		Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 70	m	22,00	0,00	0,00					2					12	0	3					1	0	0	0	0	0					0
4		Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 100	m	20,00	0,00	0,00					2					12	0	4					1	0	0	0	0	0					0
5		Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 40	kus	4,00	0,00	0,00
6		Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	70,00	0,00	0,00
	Celkem za	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				0,00					4					0	0	0	0	0
		Zdravotechnika - vnitřní vodovod					1
7		Kompletní dodávka a montáž ventil kulový s připojovací hadicí	kus	20,00	0,00	0,00					2					12	0	26					1	0	0	0	0	0					0,06368
8		Kompletní dodávka a montáž ventil kulový pračkový, myčkový 1/02"	kus	4,00	0,00	0,00					2					12	0	27					1	0	0	0	0	0					0,05468
9		Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	80,00	0,00	0,00					2					12	0	28					1	0	0	0	0	0					0,08176
10		Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	35,00	0,00	0,00					2					12	0	29					1	0	0	0	0	0					0,12676
11		Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm	m	40,00	0,00	0,00					2					12	0	30					1	0	0	0	0	0					1,73916
12		Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 32 mm	m	35,00	0,00	0,00					2					12	0	31					1	0	0	0	0	0					0,19265
13		Ventil zpětný G 1 PN 10 do 110°C se dvěma závity	kus	3,00	0,00	0,00
14		Ventil závitový pojistný rohový G 1	kus	30,00	0,00	0,00
15		Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	8,00	0,00	0,00
16		Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	7,00	0,00	0,00
17		podružný vodoměr	kus	8,00	0,00	0,00
18		Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	75,00	0,00	0,00
19		Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	75,00	0,00	0,00
	Celkem za	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				0,00					4					0	0	0	0	0
		Zdravotechnika - vnitřní plynovod					1
20		Prostupky, chráničky	m	6	0,00	0,00					2					12	0	40					1	0	0	0	0	0					0,31941
21		Přechod IPE 32x3 – Cu 22x1	m	3	0,00	0,00
22		Tlaková zkouška	m	1	0,00	0,00
23		Potrubí IPE 32x3	m	20	0,00	0,00					2					12	0	41					1	0	0	0	0	0					1,09663
24		Potrubí Cu 22x1	m	45	0,00	0,00					2					12	0	42					1	0	0	0	0	0					1,09188
	Celkem za	Zdravotechnika - vnitřní plynovod				0,00					4					0	0	0	0	0
		Zdravotechnika - zařizovací předměty					1
25		Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	kpl	5,00	0,00	0,00
26		Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé s pohledovým sifonem, š.500 mm	kpl	1,00	0,00	0,00
27		Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé s pohledovým sifonem, š.600 mm	kpl	5,00	0,00	0,00					2					12	0	46					1	0	0	0	0	0					0,00431
28		Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 265 mm	kpl	2,00	0,00	0,00
29		Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpusti	kpl	6,00	0,00	0,00
30		Baterie sprchové nástěnné pákové	kpl	4,00	0,00	0,00
31		Kompletní dodávka a montáž litého sprchového koutu 1400x800 mm včetně zástěny a příslušenství	kpl	2,00	0,00	0,00					2					12	0	47					1	0	0	0	0	0					0,03781
32		Kompletní dodávka a montáž litého sprchového koutu, tvar čtvrkruh, 900x900 mm včetně zástěny a příslušenství	kpl	2,00	0,00	0,00
33		Maloobjemový elektrický ohřívač, např. T0 5IN	kpl	2,00	0,00	0,00
	Celkem za	Zdravotechnika - zařizovací předměty				0,00					4					0	0	0	0	0
		Zdravotechnika - předstěnové instalace
34		Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce	kpl	4,00	0,00	0,00
	Celkem za	Zdravotechnika - předstěnové instalace				0,00
		Ostatní
35		Zednické výpomoci (průrazy, sekání, zapravení drážek, prostupky, chráničky …)	kpl	1,00	0,00	0,00
36		Demontáže stávajících rušených rozvodů	kpl	1,00	0,00	0,00
37		Kompletní dodávka, montáž a napojení plastové kruhové jímky 12m3 včetně poklopu – včetně výkopku, odvozu přebytečné zeminy, zásypu a uložení	kpl	1,00	0,00	0,00
		Odstranění stávající podzemní žb jímky	kpl	1,00	0,00	0,00
38		Kompletní dodávka, montáž a napojení zařízení k zpětnému využití šedých vod, ref. výrobek: AS-GW/AQUALOOP 6 (ASIO)	kpl	1,00	0,00	0,00
39		Kompletní dodávka, montáž a napojení zasakovacího objektu 2x10x0,5m, retenční a akumulační jímky (plastové kruhové jímky 6 m3 včetně poklopu) a potrubí DN125 dl. 25m, DN150 dl. 5M – včetně výkopku, odvozu přebytečné zeminy, zásypu a uložení	kpl	1,00	0,00	0,00
40		Kompletní dodávka a montáž střešních gul s bočním odtokem včetně napojení	ks	2,00	0,00	0,00
41		Kamerový průzkum	kpl	1,00	0,00	0,00
42		Výkop pro novou ležatou kanalizaci, včetně odstranění konstrukce podlahy (všech vrstev) a zeminy, obsyp, zásyp, odvoz přebytečné zeminy a demontovaného stávajícího kanalizačního potrubí, kompletní provedení	m3	16,00	0,00	0,00
43		Kontrola a úprava stáv. rozvodů ZTI , napojení nových tras na stávající rozvody	kpl	1,00	0,00	0,00
	Celkem za	Ostatní				0,00

## k.l. plyn.přípoj
KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :		Název objektu :			JKSO :

Stavba :		Název stavby :			SKP :
		Kyje-plynovodní přípojka
Projektant :		Ing. Oldřich Bělina		Počet měrných jednotek :		0
Objednatel :		Lesy Hl. m. Prahy, Práčská 1885, P10		Náklady na MJ :		0
Počet listů :				Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :		Ing. Oldřich Bělina		Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
C			Vedlejší rozpočtové náklady
	Dodávka celkem
Z	Montáž celkem	0
R	HSV celkem	0
N	PSV celkem
ZRN celkem		0

HZS
RN II.a III.hlavy			Ostatní VRN
ZRN+VRN+HZS		0	VRN celkem
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
		Podpis:		Podpis :

Základ pro DPH		0	% činí :		0,00 Kč
Základ pro DPH		15	% činí :		0,00 Kč
DPH		15	% činí :		0,00 Kč
Základ pro DPH		21	% činí :		0,00 Kč
DPH		21	% činí :		0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM					0,00 Kč

Poznámka :

## rekap. plyn přípoj
Stavba :		strážnice Kyje
Objekt :		plynová přípojka

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl			HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce			0
2	Trubní vedení			0
3	Staveništní přesun hmot			0
4	Montáže potrubí						0
	CELKEM OBJEKT			0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN				Kč	%	Základna		Kč
				0	0,0	0	0					8
	CELKEM VRN						0

## položky plyn přípoj
Položkový rozpočet

Stavba :		strážnice Kyje
Objekt :		plynová přípojka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	1	Zemní práce
1	132 20-1110.R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	7,68	0,00	0,00
		1,2*0,8*8		7,68
2	132 20-1119.R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	7,68	0,00	0,00
		1,2*0,8*8		7,68
3	161 10-1101.R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	7,68	0,00	0,00
4	162 20-1102.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	3,20	0,00	0,00
		((6,4*0,1)+2,56)		3,20
5	175 10-1101.RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	2,56	0,00	0,00
		0,8*0,4*8		2,56
6	212 57-2111.R00	Lože trativodu ze štěrkopísku tříděného	m3	0,64	0,00	0,00
		0,8*8*0,1		0,64
7	162 70-1105.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m vzdálenost skládky upřesní dodavatel	m3	3,20	0,00	0,00
8	166 10-1101.R00	Přehození výkopku z hor.1-4	m3	4,80	0,00	0,00
9	174 10-1101.R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	4,80	0,00	0,00
10	001	Řízený horizontální podvrt včetně dodávky chráničky, jednotlivé úseky po cca 40m	m	370,00	0,00	0,00
		Poznámka k položce: / cena zahruje kompletní provedení vč. startovacích a cílových jám
11	002	Odstranění křovin, spálení křovin	kpl	1,00	0,00	0,00
12	003	Obnovení zelených ploch po výkopech	kpl	1,00	0,00	0,00
13	004	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	kpl	1,00	0,00	0,00
14	005	Odstranění krytu komunikací včetně podkladů – chodník, komunikace	kpl	1,00	0,00	0,00
15	006	Vyspravení krytu komunikací včetně podkladů – chodník, komunikace	kpl	1,00	0,00	0,00
16	007	Jádrový vrt žb stěnou	ks	2,00	0,00	0,00
	Celkem za					0,00
Díl:	8	Trubní vedení
17	899 72-1112.R00	Fólie výstražná z PVC - šířka 30 cm, identifikační vodič	kpl	1,00	0,00	0,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				0,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot
18	998 27-6101.R00	Přesun hmot, doprava suti, nakládání suti, uložení odpadu – asf. povrchy včetně podkladu, trubní vedení plastová,	kpl	1,00	0,00	0,00
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				0,00
Díl:	M23	Montáže potrubí
19	230 23-0001.R00	Předběžná tlaková zkouška vodou, DN 63	m	380,00	0,00	0,00
20	230 23-0016.R00	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 63	m	380,00	0,00	0,00
21	230 23-0076.R00	Čištění potrubí, DN 200	m	380,00	0,00	0,00
22	230 17-0001.R00	Příprava pro zkoušku těsnosti	sada	1,00	0,00	0,00
23	008	Kompletní dodávka a montáž plynové potrubí PE 100 RC SDR 11 32x3,0, Robust	m	8,00	0,00	0,00
24	009	Kompletní dodávka a montáž plynové potrubí PE 100 RC 63x5,8 SDR11, Robust, bezvýkopové technologie	m	370,00	0,00	0,00
25	010	Kompletní dodávka a montáž napojení T kus pro plynové potrubí	ks	1,00	0,00	0,00
26	011	Zavěšení potrubí k mostovce	kpl	1,00	0,00	0,00
27	012	Šroubení přímé	kus	1,00	0,00	0,00
28	013	Přechodka	kus	1,00	0,00	0,00
29	014	Uzávěr kulový	kus	1,00	0,00	0,00
30	015	Uzávěr kulový rohový	kus	3,00	0,00	0,00
31	016	Vsuvka závitová	kus	1,00	0,00	0,00
32	017	Koleno	kus	3,00	0,00	0,00
33	018	DIO	kpl	1,00	0,00	0,00
	Celkem za	M23 Montáže potrubí				0,00